第二章  采购需求（技术标准和要求）

## 一、通用部分

## 第1节总则

1.1 本章规定了承包人在本合同工程施工中应遵守的技术要求。本工程的施工以本技术条件和中国现行规范为准。

1.2 工程质量应符合本技术条件书的规定。如果本技术条件书未明确规定时，又无现行标准，则应符合通常为人们所公认的技术标准。

1.3 各分部分项工程均应严格按照批准的施工图纸的规定和要求，及监理工程师的指令进行施工。

## 第2节工程实施的技术标准和规范

2.1 一般规定

2.1.1 除本技术要求另有规定外，所有材料和工程的质量均应符合招标时国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

2.1.2 在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，除国家及行业强制性标准必须执行外，其他新颁标准或规范监理工程师认为有必要采用时，在报经发包人和设计单位批准后，应向承包人发出变更指令，承包人应在监理工程师的监督下按发包人的决定执行。

2.1.3 对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，承包人可提出申请报经监理工程师、设计单位、发包人审批后采用，但这种批准不免除承包人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明，并在合同约定时间内提交。获批之前承包人仍应执行原采用的标准或规范。

2.2 承包人应遵照下列（但不限于）技术标准、规程和规范，下列技术标准、规程和规范如有更新版本的，遵照新版本执行。

各专业施工及验收规范包括但不限于以下规范、标准。在施工过程中专业应根据社会经济发展情况随时收集国家有关部委、行业、发布的更新、更全面的国家和行业规范和标准予以贯彻执行。

当规范和检验标准、采购文件、施工图、设备说明书等技术文件之间有矛盾时，原则上应执行较高标准。当承包人认为需要采用较低标准时，必须事先征得发包人、设计院、监理工程师的共同书面确认，方可执行。

### 2.3.1土建工程中应遵循以下规范

《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204－2015）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）

### 2.3.2安全规范

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《中华人民共和国建筑法》

（3）《中华人民共和国劳动法》

（4）《中华人民共和国消防法》

（5）建质【2010】5号《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》

（6）国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》

（7）发改投资【2009】3183号《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》

（8）国家安全生产监督管理总局令第17号《生产安全事故应急预案管理办法》

（9）国家安全生产监督管理总局AQ/T 9002—2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

（10）国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

（11）行业标准JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

（12）建质【2007】255号《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》

（13）建质【2008】91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》

（14）国务院令第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》

注：如有更新，按照最新规范标准执行。

## 二、专用技术要求部分

## 1.标段名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段排水沟工程

## 2.工程概况

### 2.1 工程描述

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆基地位置紧邻金义线正线，车辆段选址位于金华市金东区塘雅镇古孝线以北、上横畈水库以南的施塘头村与新店村之间的夹心地，占地面积约为48公顷。

### 2.2其他事项

本次招标的排水沟很多位于轨道旁边，机械设备无法进入，投标人需要充分考虑；塘雅车辆段采用第三轨供电，投标人进场施工时应注意安全防护并按轨行区管理办法进行请点作业；塘雅车辆段管线复杂，投标人进场施工时应查阅相关图纸，确保不破坏既有管线。

承包人被认为已在本工程招投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

## 3.工程范围及内容

3.1本标段工程范围：

本次招标的塘雅车辆段排水沟详见图纸的工程数量表，具体包含NB1、2、3、4、6、7、13、14、15、16、17、23、24、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、73、74，ZN1、2、3、4、5、6、7、8、9等排水沟。

3.2施工设备：

为完成本工程所有永久工程和临时工程需要的一切设备，均由承包人自行解决。

## 4.工程要求

### 4.1 工程质量

按照国家相关验收规范要求，一次性验收合格。

### 4.2 工期及关键节点要求

本工程计划工期暂定2021年11月1日~2021年12月31日，总工期60天， 且应满足车辆段整体验收工程节点要求。

## 5.现场要求与条件

### 5.1 现场用地

发包人不提供用地红线外临时用地，承包人需在投标报价中考虑相关费用。

### 5.2 临时设施条件与要求

5.2.1施工用电

自行考虑。

5.2.2 施工用水

自行考虑。

### 5.3 弃土、弃浆

承包人负责土方的挖装、运输、弃置工作，并提供以上工作过程中的临时存储场地、车辆清洗系统、场内、场外道路清洁、满足环保要求所需的人员、设施、管理，自行承担相关费用。

### 5.4 工程施工期间的交通组织

塘雅车辆段红线范围内的交通组织由承包人负责，塘雅车辆段红线范围外的交通组织承包人有义务统一安排人员指挥，疏导和日常管理。

### 5.5 地下管线的迁改、保护

承包人应对发包人提供的现场管线图进行分析，给出详细的保护方案，并根据发包人要求配合有关部门对管线进行保护，对于施工现场需要保护的管线，费用由承包人负责。承包人应服从发包人安排并给予必要的配合，并对因承包人工作失误而造成的事故负全部责任。

### 5.11 安全文明施工

承包人安全标准工地和文明施工标准至少应满足《金华市轨道交通建设工程安全和文明工地标准化指导手册》。

## 6.施工测量

### 6.1 测量控制点的移交

监理工程师负责组织向承包人提供工程范围测区内有关三角网点、水准网点和中级控制桩点等基本数据的测量资料，并作好交接手续；承包人在收到基本测量数据资料后应进行复核验算和复测工作。承包人在此基础上实施其所需的施工测量工作。

## 7.材料、实体试验与检测

### 7.1 质量要求

7.1.1用于本工程的材料（含半成品、成品），都必须是符合国家有关规范规定的合格材料（含半成品、成品），并经监理工程师批准。承包人在材料（含半成品、成品）的订购和自采加工之前，应取得发包人（含监理工程师）的同意，必要时应附有材料（含半成品、成品）的样品及其材质和使用的有关说明。

7.1.2用于本工程的材料(含半成品、成品)，均应按照规定进行抽检、试验，经检验不合格的材料(含半成品、成品)严禁进入施工现场。

7.1.3没有监理工程师的批准，不得采用任何替代材料。

7.1.4监理工程师对料源送检材料质量的认可并不意味着这一料源的所有材料都合格，监理工程师有权拒绝使用此料源不合格的材料。

7.1.5任何作业凡使用了未经监理工程师批准的材料(含半成品、成品)，不论该作业正在进行或已完成，均应由承包人自费拆除并且重建。

### 7.2 搬运与贮存

7.2.1各类材料(含半成品、成品)的搬运方式，均应保证其质量不受损坏、环境不受污染。

7.2.2材料(含半成品、成品)的贮存方式，应保证其质量并适应工作的要求，应注意防火、防水、防尘、防潮、防盗、防洪、防风，并适应工程进度要求。

7.2.3材料堆存以前，承包人应清理、整平、硬化、围砌全部堆存场地。

7.2.4材料采用分类堆放的贮存方式，并搭建雨棚遮盖。应保证其质量的完好并适应工程进度要求，同时应不污染环境，又便于检查。

### 7.3 取样、试验和检测

7.3.1材料的试验与检测按《建筑工程检测试验技术管理规范》（JGJ190-2010）及发包人的相关管理办法执行。

材料试验和检测必须按金华市建设主管部门有关规定委托有资质的单位进行。

7.3.2材料取样、试验和检测频率应符合国家有关规范的规定。所有取样应在监理工程师在场情况下进行，除非监理工程师另有准许。

7.3.3试验和检测应在监理工程师在场的情况下进行，监理工程师另有规定者除外。

7.3.4试样取用的材料，其费用应已包括在有关工程项目的单价内。

7.3.5承包人应为监理工程师的取样、试验和检测提供方便。

## 8.土建专业主要技术要求及标准

以设计图纸和规范为准。

# 第六章　应递交的响应文件格式范例

一、竞争性磋商响应文件外层包装封面格式

所有竞争性磋商响应文件的外包装封面格式：(可选用)

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

正本/副本

响应文件名称：技术商务响应性文件、价格响应性文件

供应商名称：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

技术商务响应性文件部分：

（1）评分索引表（格式自拟）；

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书（格式1或2）；

（3）合格供应商资格条件的证明材料 ：

- 供应商基本情况，企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证

- 建造师注册证书、B 类证书；

- 符合竞争性磋商公告第 四（二）条中“4.5.6.7.8”的承诺书；

- 企业“三类人员”证书

- 项目负责人无在建工程的承诺书；

- 供应商须提供招标公告发布之日至投标截止时间前的《金华市建筑业企业信息表》且注明工程招投标；

- 工期、质量、安全文明及人员配备承诺书；

- 供应商认为应附的其他资料。

（4）文明城市施工承诺书（附件格式）；

（5）针对本项目的详细服务方案及说明（包括但不限于评分项）；

（6）供应商需要说明的其他文件和说明。

价格响应性文件部分:

（1）磋商声明函；

（2）已标价的工程量清单（包括：《投标报价表》《编制说明》《单位(专业)工程投标报价计算表》《分部分项工程量清单计价及综合单价分析表》《施工技术措施项目清单计价及综合单价分析表》《施工组织措施项目清单与计算表》《主要材料价格表》）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

以上目录中有缺项或未提供格式的，请供应商自行补充或自拟。

格式1：

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：       职务：             ，系法定代表人。

特此证明。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日　期：

注：须附法定代表人的身份证（正反面）复印件

格式2：

法定代表人授权委托书

致： （竞争性磋商采购单位名称） ：

我            （姓名）系                   （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加               项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞争性磋商和签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                            法定代表人（或负责人）签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商全称（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证复印件

授权代表人身份证复印件

格式3：

参加采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函

金华市金义东轨道交通有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

格式4：

供应商没有失信记录承诺函

金华市金义东轨道交通有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

格式5：

响应供应商情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                                                            日期：  年  月  日

格式7：

文明城市施工承诺书

致：

我单位针对“金华市创建国家文明城市”及安全文明施工作如下承诺：

1、我单位承诺坚持贯彻执行安全第一、预防为主的安全生产方针，严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99规定。

2、我单位承诺按“金华市创建国家文明城市建筑工地提升改造方案”及金华市有关要求、规定执行实行文明施工，保证施工场地清洁卫生，所发生的各项清理费用均已包括在签约合同价内。

3、我单位承诺垃圾日产日清，施工过程按规定要求使用围挡,工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反文明施工方面的有关规定，采购人有权按相应条款扣除相应发生的实际费用。

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月    日

拟派项目负责人无在其他工程项目中

担任项目负责人的承诺书

（采购人名称）：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                          （ 项目名称） 投标中的项目负责人            （项目负责人名字）至无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日或合同解除日期止。

以上承诺如有虚假，给采购人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意采购人取消我公司中标资格的处理。

供应商(单位盖章)：                 拟派项目负责人： （签字）

法定代表人 (签字或盖章)：          建造师执业章：（盖章）

年 月 日

工期、质量、安全文明及人员配备承诺书

（采购人名称）:

我公司在收到                          施工采购文件后，经公司研究决定，如我公司中标作如下承诺：

工期承诺：

质量承诺：

安全文明施工承诺： 按金华市建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清。

扬尘治理措施承诺：本项目施工过程中严格执行金市建建〔2014〕115 号文件要求规定。

标后项目管理人员配备承诺：承诺标后项目管理人员配备符合《金华市房屋建筑和市政基础设施工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》要求，并交纳社会保险。

承诺按照响应文件配备项目管理班子成员，并承诺所有成员在开工之前全部到位，各成员月到位天数达到：    天。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人：                        （盖印章）

年 月 日

格式8：

竞争性磋商函

致：金华市金义东轨道交通有限公司：

根据贵方为      （项目名称）的竞争性磋商采购公告，签字代表    （全名）经正式授权并代表响应供应商         （响应供应商名称）提交技术商务响应文件、价格响应文件正本各一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需工程，报价为人民币 大写：     元            （￥     元）。

（2）响应供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（3）响应供应商在本次竞争性磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）本竞争性磋商响应文件有效期自磋商开始之日起______天。

（5）如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本响应供应商将按“磋商文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（6）响应供应商同意按照贵方要求提供与本次竞争性磋商有关的一切数据或资料。

响应供应商名称(公章):___________________

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

附件：已标价的工程量清单（包括：《投标报价表》《编制说明》《单位(专业)工程投标报价计算表》《分部分项工程量清单计价及综合单价分析表》《施工技术措施项目清单计价及综合单价分析表》《施工组织措施项目清单与计算表》《主要材料价格表》）